## опросник
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КРУ "ЭЛТИМА+"
Заказчик:
Адрес:
Ф.И.О. исполнителя, должность: |  |  |  |  | Подпись________________МП
Контактные телефоны, E-mail: |  |  |  |  | Дата:
Условное обозначение
Наименование объекта
Адрес объекта
Наименование параметра |  |  | Значение |  | Ответы заказчика
Номинальное напряжение главных цепей, кВ
Номинальный ток сборных шин, А
Ток термической стойкости, кА
Род и напряжение оперативного тока, В
Порядковый номер шкафа по плану
Назначение шкафа (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ, СР или др.)
Номер схемы главных цепей по каталогу 674512.001 ТО
Номер схемы вспомогательных цепей *
Номинальный ток главных цепей шкафа, А
Выключатель | тип
номинальный ток, А
ном. ток откл., кА
Предохранитель | ном.ток плавкой вставки, А
Измерительные трансформаторы тока | тип
коэфф. Трансформации
количество
класс точности
Измерительные трансформаторы напяжения | тип
| обм.II | мощность, ВА
класс точности
| обм.III | мощность, ВА
класс точности
Количество тр-ров тока нулевой последовательности
ОПН, тип
Мощность тр-ра собственных нужд, кВА
Мощность конденсаторной батареи, квар
Количество и сечение кабельных линий
Микропроцес-сорное устройство защиты и автоматики | тип
функции защиты (в кодах ANSI) **
Канал выхода в систему ТМ, RS485 или ВОЛС
Электромагнитные блокировоки, да/нет | привода заземлителя
перемещение КВЭ
Устройство дуговой защиты, тип
Счетчик электроэнергии, тип
Индикаторные приборы | Амперметр, да/нет
Вольтметр, да/нет
Нагревательные элементы отсеков, да/нет
Шкаф оперативного тока | емкость АКБ, А/ч
мощность, ВА
* При отсутствии записи в данной графе вспомогательные цепи выполняются по типовым схемам завода-изготовителя. Возможно выполнение вспомогательных цепей по схемам заказчика с обязательным их приложением к опросному листу. ** Согласно прилагаемой таблице функций защит в кодах ANSI.
Обязательные приложения:
1. Принципиальная электрическая однолинейная схема КРУ; |  |  |  | 3. Логика работы АВР (при наличии);
2. План расположения КРУ в помещении (здании, сооружении); |  |  |  | 4. Особые (дополнительные) требования.
194292, Санкт-Петербург, Парнас, 3-ий Верхний пер., д. 12, лит. А т./ф.: (812) 702-12-62 E-mail: sales@electronmash.ru Internet address: http://www.electronmash.ru